Государственный пожарный надзор информирует!

Ежегодно в зимний период года на территории Черепановского района резко возрастает количество пожаров.

Можно выделить 3 основных причины пожаров:

- Нарушение правил устройства печей и дымоходов;

- Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве электрических сетей и эксплуатации бытовых электроприборов;

- Неосторожность при курении.

Анализ причин пожаров показывает на то, что большинство граждан пренебрегает требованиями пожарной безопасности при устройстве печей, дымоходов и электропроводки. А так же граждане не обращают внимание на сильный износ электрических сетей и разрушение печей в процессе эксплуатации.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности ответственность за содержание жилья в пожаробезопасном состоянии ложится на собственников и ответственных квартиросъемщиков данного жилья. Требуется каждый год, в теплое время года, до наступления отопительного сезона, проводить ремонт и обслуживание отопительных печей и других отопительных приборов (газовый отопительный котёл, электрический отопительный котёл и т.д.). Требуется постоянно следить за состоянием электрооборудования в жилье. При любой неисправности приглашать квалифицированного электрика и выполнять ремонт электрооборудования. Так же при износе электропроводки, требуется её полная замена.

Пожарный надзор предупреждает! Соблюдение правил пожарной безопасности убережёт вашу жизнь, здоровье и имущество от пожара.

Номер телефона вызова Пожарной охраны - 101

|  | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Черепановскому и Маслянинскому районам Кудаспаев Д.А. |
| --- | --- |